АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЛЕХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2013г. № 207- п

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы Палехского муниципального района на 2013-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд», Приказом министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Распоряжением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, администрация Палехского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений социальной сферы Палехского муниципального района на 2013-2015 годы»   (прилагается).

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Палехского муниципального района Кузнецову С.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене органов местного самоуправления Палехского муниципального района.

| Глава администрации Палехского муниципального района |  | А.И. Крупин |
| --- | --- | --- |

# Приложение

# к постановлению администрации Палехского муниципального района

# от 09.04.2013 N 207-п

ПРОГРАММА

энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений социальной сферы Палехского муниципального района на   2013 – 2015  годы

Содержание

1. Паспорт Программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности..........................................................4

2. Введение....................................................................................................................7

3. Цель программы.......................................................................................................8

4. Задачи программы....................................................................................................8

5. Основные принципы программы............................................................................9

6. Управление энергосбережением в учреждении....................................................9

7. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения

и повышения энергетической эффективности........................................................10

8. Мероприятия по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности.......................................................12

9. Ожидаемые результаты.........................................................................................17

10. Объем и источники финансирования.................................................................18

11. Заключение...........................................................................................................19

ПАСПОРТ

Программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

| Наименование программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждений социальной сферы Палехского муниципального района на 2013 – 2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд» Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности. |
| Заказчик программы | Администрация Палехского муниципального района |
| Разработчики программы | ОГУП «Ивановский центр энергосбережения» Администрация Палехского муниципального района |
| Цели и задачи программы | Эфф Цель программы: Эфф Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов (ЭР) для снижения расходов бюджетных средств на ЭР. Задачи программы: Р Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение разработанных предложений и мероприятий. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов. Повышение эффективности системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации Программы: 2013 – 2015гг.; этапы реализации: I этап – 2013 год; II этап – 2014 год; III этап – 2015 год. |
| Исполнители | Муниципальные бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Палехского муниципального района |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - за период реализации Программы планируется: снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 9 % по отношению к 2012 г. с ежегодным снижением на 3 %; снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 9 % по отношению к 2012 г. с ежегодным снижением на 3 %; экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации Программы в стоимостном выражении составит 172,772 тыс. рублей (в текущих ценах); суммарная экономия тепловой, электрической энергии в сопоставимых условиях – 12,364 т у.т.; |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 284,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением | Глава администрации Палехского муниципального района |

Введение

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждений, так как повышение эффективности использования ЭР при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ЭР, так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования учреждений показывает, что основные потери ЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической энергии и тепловой энергии. Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данные виды ресурсов.

Соответственно это приводит:

- к росту бюджетного финансирования на учреждение;

- к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления  ЭР за счет внедрения в учреждениях социальной сферы  данной программы и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ЭР при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор технического функционирования.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение экономических показателей учреждений социальной сферы, улучшение условий технического функционирования через повышение эффективности использования  энергии на один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей на энергопотребление.

2. Задачи Программы

Снижение затрат на потребление учреждением ЭР к 2015 году за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения до 9%;

Организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое экспресс-обследование - контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита ЭР.

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- обязательность учета энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

4. Управление энергосбережением в учреждении.

Мероприятия, представленные в Программе, включают:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Администрация Палехского муниципального района определяет стратегию энергосбережения в учреждениях социальной сферы, обеспечивает контроль за реализацией организационных и технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований учреждений, финансируемых из бюджета.

5. Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития учреждения.

Структура энергопотребления организации представлена ниже:

Таблица 1.

| Учреждения социальной сферы Палехского муниципального района | Годовое потребление в 2012 году |
| --- | --- |
|  | В натуральном выражении | Выражение в тыс. кВт·ч | Выражение в тоннах условного топлива, т.у.т. |
| Электроэнергия |
|  | 486170 | 486170 | 167,48 |
| Тепловая энергия |
|  | 3469,97 | --- | 509,4 |
| Холодная вода |
|  | 20054 м3 | 20,054 тыс. м. куб. | --- |
| Газ |
|  | 1500 м3 | 1,5 тыс. м. куб. | 0,346 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в учреждениях социальной сферы Палехского муниципального района являются:

высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, электропроводки;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.

Суммарный потенциал энергосбережения в учреждении по тепловой, электрической энергии оценивается в 12,364  т.у.т.

6. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень возможных (типовых) энергосберегающих мероприятий

| Поз | Наименование мероприятия | Пределы годовой экономии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организационные мероприятия |
| 1 | Проведение обязательного энергетического обследования и разработка энергетического паспорта | До 5% |
| 2 | Корректировка программы, в том числе значений показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 1 % |
| 3 | Обучение работников основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | До 5% |
| 4 | Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности | До 5% |
| 5 | Разработка механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности для работников организации | До 10% |
| 6 | Составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов ТЭБ организации | До 3% |
| 7 | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) | До 5% |
| 8 | Иные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - |
| Оснащение приборами учета |
| 1 | Установка современных приборов учета электрической энергии, поверка, замена вышедших из строя приборов | 2% |
| 2 | Установка современных приборов учета тепловой энергии и горячей воды, поверка, замена вышедших из строя приборов | До 5% |
| 3 | Установка современных приборов учета холодной воды, поверка, замена вышедших из строя приборов | - |
| 4 | Установка современных приборов учета газа, поверка, замена вышедших из строя приборов | 5-10% |
| 5 | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов | 5-10% |
| 6 | Иные мероприятия | - |
| Системы электроснабжения |
| 1 | Модернизация системы освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением | 5-10% |
| 2 | Окраска помещений в более светлые тона | 5-10% |
| 3 | Установка преобразователей частоты для электроприводов лифтов | 30-40% |
| 4 | Замена существующих насосов на насосные установки с частотными преобразователями | 10-20% |
| 5 | Установка датчиков присутствия | 15-30% |
| 7 | Модернизация электропроводки | 3% |
| 8 | Компенсация реактивной мощности | 3% |
| 9 | Уменьшение числа личных бытовых приборов (кипятильники, кофеварки, электрочайники и т.д.) | 5-20 % |
| 10 | Поддержания номинальных уровней напряжения в сетях | 1-2 % на 1 % повышения напряжения выше Uном |
| 11 | Увеличение коэффициентов загрузки электроприемников с электродвигателями и трансформаторных подстанций и ограничения их холостого хода. | 10-50 % |
| 12 | Оснащение систем электроснабжения системами мониторинга потребления электроэнергии | 10-20 % |
| 13 | Сокращение области применения ламп накаливания и замена их люминесцентными | До 55 % |
| 14 | Применение малогабаритных криптоновых ламп вместо обычных люминесцентных | До 8 % |
| 15 | Замена люминесцентных ламп старой модификации на новые: 18 Вт вместо 20, 38 Вт вместо 40, 58 Вт вместо 65. | До 5% |
| 16 | Замена электромагнитных пускорегулирующих устройств у люминесцентных ламп на электронные | 11 % |
| 17 | Регулярная чистка светильников | До 5% |
| 18 | Иные мероприятия по повышению эффективности электроснабжения | - |
| Системы теплоснабжения |
| 1 | Замена окон на энергоэффективные пластиковые | 5-10% |
| 2 | Установка рекуператоров тепла вентиляционного воздуха | 5-10% |
| 3 | Утепление наружных ограждающих конструкций | 10-15% |
| 4 | Установка теплоотражающего экрана за отопительным прибором | До 2% |
| 5 | Оснащение отопительных приборов индивидуальными автоматическими регуляторами теплового потока (термостатами) | До 5% |
| 6 | Установка индивидуальных тепловых пунктов | 10-15% |
| 7 | Установка системы автоматического регулирования температуры теплоносителя на вводе в здание, в зависимости от температуры наружного воздуха | 5-10% |
| 8 | Утепление труб внутренней разводки системы отопления | До 5% |
| 9 | Проведение промывки системы отопления | До 3% |
| 10 | Замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления на новые энергоэффективные | До 5% |
| 11 | Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем отопления периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением | До 10 % |
| 12 | Снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом путем уплотнения дверей и оконных стыков | До 5% |
| 13 | Снижение трансмиссионных потерь через оконные проемы путем установки третьего стекла или пленки ПВХ в межрамном пространстве окон | 15-30 % |
| 14 | Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления и установка теплоотражателей за радиаторами | 2-10 % |
| 15 | Иные мероприятия по повышению эффективности системы теплоснабжения | - |
| Системы вентиляции |
| 1 | Замена устаревших вентиляторов с низким КПД на современные с более высоким КПД | 20-30 % |
| 2 | Применения частотного регулирования скорости вращения | 20-30 % |
| 3 | Регулирование подачи воздуходувок шиберами на всосе вместо регулировании на нагнетании | До 15 % |
| 4 | Регулирование вытяжной вентиляции шиберами на рабочих местах вместо регулировании на нагнетании | До 10 % |
| 5 | Отключение вентиляционных установок во время обеденных перерывов и в нерабочее время | 10-50 % |
| 6 | Применение блокировки индивидуальных вытяжных систем | 20-30 % |
| 7 | Применение блокировки вентилятора воздушных завес с механизмами открывания дверей | До 70 % от потребляемой ими электроэнергии |
| 8 | Применение устройств автоматического регулирования и управления вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха | 10-15 % |
| Системы водоснабжения |
| 1 | Установка автоматических смесителей с инфракрасными датчиками и фиксированной температурой подаваемой воды | До 10% |
| 2 | Замена арматуры сливных бачков на водосберегающие с двухрежимным сливом | До 20% |
| 3 | Контроль за техническим состоянием водопроводных и канализационных сетей | 5-10% |
| 4 | Иные мероприятия по повышению эффективности системы теплоснабжения | - |
| Повышение энергоэффективности использования моторного топлива |
| 1 | Обучение эффективному вождению | До 5% |
| 2 | Оснащение автотранспорта приборами регистрации параметров движения | До 5% |
| 3 | Иные мероприятия по повышению эффективности использования моторного топлива | - |

Программа состоит из 4 разделов, отражающих следующие актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в организации в соответствии с задачами Программы:

1. Реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п/п | Наименование мероприятия | Годовая экономия | Затраты, Тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Натуральная | Финансовая, Тыс.руб. |  |  |
| ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| 1 | Обучение ответственных за контролем расходов энергоносителей и проведению мероприятий по энергосбережению. Совершенствование порядка работы организации. Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию оборудования систем энергоснабжения. | - | - | В рамках текущего финансирования | - |
| Итого по разделу | - | - | В рамках текущего финансирования | - |

2. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п/п | Наименование мероприятия | Годовая экономия | Затраты, Тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Натуральная | Финансовая, Тыс.руб. |  |  |
| Оснащение приборами учета |
| 1 | Установка современных приборов учета тепловой энергии в количестве 1 штука | - | - | 150 | - |
| 2 | Внедрение автоматизированной системы контроля и учета расхода энергетических ресурсов | - | - | - | - |
| 3 | Установка водяного счетчика | - | - | 0,47 | - |
| Итого по разделу | - | - | 150,47 | - |

3. Повышение эффективности системы теплоснабжения.

В учреждениях социальной сферы используется тепловая энергия, поступающая из системы централизованного теплоснабжения.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п/п | Наименование мероприятия | Годовая экономия | Затраты, Тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Натуральная | Финансовая, Тыс.руб. |  |  |
| Системы теплосбережения, Гкал |
| 1 | Снижение тепловых потерь через оконные проемы путем их модернизации и утепления оконных рам. | 4,0 Гкал | 8,69 | 59,831 | - |
| Итого по разделу | 4,0 Гкал | 8,69 | 59,831 | - |

4. Повышение эффективности системы электроснабжения

В учреждениях социальной сферы используется электрическая энергия, поступающая от сетей электроснабжающих организаций.

Мероприятия раздела охватывают, в частности:

| № п/п | Наименование мероприятия | Годовая экономия | Затраты, Тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Натуральная | Финансовая, Тыс. руб. |  |  |
| Системы электроснабжения, тыс. кВтч |
| 1 | Сокращение области применения ламп накаливания и замена их на энергосберегающие | 24,3тыс. кВтч | 109,388 | 49,499 | - |
| 2 | Замена люминесцентных ламп старой модификации на новые: 36 Вт вместо 40 | 12,154 тыс. кВтч | 54,694 | 24,2 | - |
| Итого по разделу | 36,454тыс. кВт | 164,082 | 73,699 | - |

Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

обеспечения надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;

завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;

снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 9 % по отношению к 2012 г., с ежегодным снижением на 3 %;

снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 9 % по отношению к 2012 г., с ежегодным снижением на 3 %;

использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 172,772 тыс. рублей в год (в текущих ценах). Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит –  тепловой и электрической энергии – 12,364 т.у.т.

8. Объем и источники финансирования

В 2013 – 2015 гг. общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составит 284000 рублей.

| Источники финансирования* | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| --- | --- |
|  | в том числе | всего |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 284,0 |
| Всего | 174 | 50 | 60 |  |
| Вт.ч. |  |  |  |  |
| Учреждения образования | - | 20 | 20 |  |
| Учреждения культуры | - | 10 | 20 |  |
| МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципального имущества Палехского муниципального района" | 174 | 20 | 20 |  |

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования следует ежегодно уточнять.

9. Заключение

Программа энергосбережения в учреждении обеспечивает перевод на минимальные затраты на ЭР.

Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования энергетического баланса;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

разработку и реализацию энергосберегающих мероприятия.